## ARQUITETURAS DE REDES INDUSTRIAIS

As arquiteturas de redes industriais representam a forma como os dispositivos de automação, como sensores, atuadores e controladores, estão organizados e interconectados em um sistema produtivo. Essas arquiteturas são fundamentais para garantir eficiência, confiabilidade e comunicação adequada entre os elementos do sistema.

Existem diferentes tipos de arquiteturas, como a arquitetura centralizada (ponto a ponto), onde todos os dispositivos estão ligados diretamente a um controlador central, e a arquitetura distribuída, na qual os dispositivos se comunicam por meio de redes industriais. A arquitetura distribuída é mais moderna e eficiente, pois permite maior flexibilidade, escalabilidade e redução de cabeamento.

Além disso, as redes industriais possibilitam comunicação em tempo real, característica essencial para processos industriais que exigem respostas rápidas e determinísticas. A escolha da arquitetura adequada impacta diretamente no desempenho e na confiabilidade do sistema automatizado.

## REDES ASI (ACTUATOR SENSOR INTERFACE)

A rede ASI (Actuator Sensor Interface) é um tipo de rede industrial projetada especificamente para comunicação entre sensores e atuadores em níveis mais baixos da automação industrial. Ela é amplamente utilizada devido à sua simplicidade, baixo custo e facilidade de instalação.

Uma das principais características da rede ASI é a utilização de um único cabo para transmissão de dados e alimentação elétrica dos dispositivos, o que reduz significativamente o cabeamento e os custos de implementação.

A rede ASI opera com comunicação mestre-escravo, onde um dispositivo mestre controla a comunicação com vários dispositivos escravos. Essa arquitetura garante organização e eficiência na troca de dados.

Além disso, a rede ASI possui alta confiabilidade e é bastante utilizada em aplicações industriais que demandam comunicação rápida e robusta em ambientes com interferências.

## MODBUS RTU

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação amplamente utilizado em sistemas de automação industrial. Ele opera em uma arquitetura mestre-escravo, permitindo que um dispositivo mestre se comunique com vários dispositivos escravos para coleta e envio de dados.

Esse protocolo é conhecido por sua simplicidade, baixo custo de implementação e grande compatibilidade com diversos equipamentos industriais. Ele utiliza comunicação serial, geralmente via RS-485, o que permite longas distâncias e boa imunidade a ruídos.

No Modbus RTU, os dados são transmitidos em formato binário, o que garante maior eficiência na comunicação. Cada dispositivo possui um endereço único, permitindo identificação e comunicação organizada dentro da rede.

Apesar de ser um protocolo mais antigo, o Modbus RTU continua sendo amplamente utilizado devido à sua robustez, confiabilidade e facilidade de integração com diferentes sistemas industriais.